

ЈКП „ВИДРАК“ ВАЉЕВО

Ул. Војводе Мишића бр. 50

14000 Ваљево, Србија

Тел: 014 221 556; Фах: 014 242 981

email: [nabavkavidrak@gmail.com](mailto:nabavkavidrak@gmail.com)

ЈН бр. 1.3.1/2018

Датум: 22.11.2018. године

**На основу члана 93. став 2. ЗЈН, заинтересовано лице је упутило захтев за појашњењем, следеће садржине:**

1.Није дефинисан фронт.

**Одговор:**

Фронт је дефинисан у конкурсној документацији 8х50м

2. Број врата ( пешачка, транспортна , луфтери)

**Одговор:**

Транспортна врата – 2 ком; пешачка 1; луфтери-8 са једне и друге стране.

3. Да ли мора фолија коју сте навели или може еквивалент или у бољем квалитету?

**Одговор:**

Фолија може еквивалент само да је некапајући, антивирусни и не мања од 150 микрона.

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у делу техничке спецификације.

Комисија за јавну набавку